## Sheet1
Parameter | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025
Inlet Steam Pressure (kg/cm2) | 153.7372 | 153.4286 | 153.12 | 152.8115 | 152.5029 | 152.1943
Inlet Steam Temperature (°C) | 547.389 | 545.7906 | 544.1921 | 542.5936 | 540.9951 | 539.3967
Condenser pressure(kg/cm2a) | 0.10115 | 0.099455 | 0.097758 | 0.096061 | 0.094364 | 0.092666
Main Steam flow (TURBINE INLET)(TPH) | 1778.8986 | 1775.7229 | 1772.5472 | 1769.3715 | 1766.1958 | 1763.0201
RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Load(MW) | 584.9936 | 584.4399 | 583.8862 | 583.3325 | 582.7788 | 582.2251